**含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目**

**项目编号：AHYC-2024-025**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采 购 人：含山县残疾人联合会**

**采购代理机构：安徽熠成城市规划设计有限公司**

**二〇二四年五月**

**目录**

**第一章 采购公告………………………………………(3)**

**第二章 供应商须知前附表……………………………………(5)**

**第三章 供应商须知……………………………………………(6)**

**第四章 政府采购合同格式…………………………………(16)**

**第五章 采购项目内容及要求………………………………(23)**

**第六章 采购响应文件格式…………………………………(33)**

**第一章 采购公告**

受含山县残疾人联合会的委托，安徽熠成城市规划设计有限公司就含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目组织采购，欢迎符合规定条件的国内供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：AHYC-2024-025

项目名称：含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

预算金额（人民币）：20万元

采购需求：按照《2024年安徽省困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》精神，结合我县工作实际，为含山县42户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，具体详见采购文件。

合同履行期限：60日历天

本项目是否接受联合体采购：否

**二、申请人的资格要求**

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.本项目的特定资格要求：无

3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4.已从安徽熠成城市规划设计有限公司获取采购文件

三、获取采购文件的方式：

1、供应商于本采购公告发布之日起至2024年 6月11 日11:30时（即报名截止时间），自行下载采购文件。

2、采购文件获取：见采购公告附件

**四、相关时间和地点的规定：**

1、开标时间：2024年6月11日15时00分

2、开标地点：安徽熠成城市规划设计有限公司开标会议室（含山县太湖山路西侧凤凰城南区6号楼110商铺）。

3、响应文件递交截止时间：2024年6月11日11时30分

4、响应文件递交地点：安徽熠成城市规划设计有限公司开标会议室（含山县太湖山路西侧凤凰城南区6号楼110商铺）。注：纸质版投标文件（一正两副，并且用档案袋将投标文件密封）。

**五、联系方法：**

1、项目单位：含山县残疾人联合会

联系方式：程晨 0555-4371697

地址：含山县环峰镇华阳东路43号

2、采购代理机构：安徽熠成城市规划设计有限公司

联系人： 陈工 0555-4884889 18298201258

地 址： 含山县太湖山路西侧凤凰城南区6#幢110-1

**第二章 供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：详见采购公告 |
| 2 | 采购人：详见采购公告  联系人：详见采购公告 |
| 3 | 采购代理机构：详见采购公告  采购代理机构地址：详见采购公告 |
| 4 | 采购响应文件递交地点：详见采购公告  采购响应文件递交时间：详见采购公告  联系电话：详见采购公告 |
| 5 | 采购开始时间：详见采购公告  采购地点：详见采购公告 |
| 6 | 分包与采购响应：详见采购公告 |
| 7 | 评审方法：综合评分法 |
| 8 | 采购有效期：递交采购响应文件截止时间后60天 |
| 9 | **供应商是否需要交纳采购响应保证金：□需要；🗹不需要**  **采购保证金：**/。  **（本项目无投标保证金，采购文件中涉及到此部分内容均不采用）** |
| 10 | **本项目是否须向代理机构交纳代理服务费：√是 □否**  结束后确认成交人，成交人按含山县含财采购字【2018】184号文件交纳招标代理服务费，成交人不能按要求缴纳招标代理服务费的，视为放弃成交结果。  注：代理服务费已包含在预算范围内 |
| 11 | **采购响应文件数量：（**正本1份；副本2份）。 |
| 12 | **联合体：本项目不接受联合体投标** |
| 13 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 14 | **主要采购需求、服务期、付款方式、不允许负偏离，否则为无效文件。** |
| 15 | 踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动，供应商经采购人同意后自行踏勘现场。如供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 16 | 签订合同地点：安徽省马鞍山市含山县 |

**第三章供应商须知**

（一）总则

1、适用范围

1.1本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规制订。

1.2本采购文件适用于本次采购所述服务。

2、项目概况：详见采购公告。

3、供应商资质要求

3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

3.2其他条件：详见采购公告。

3.3由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还应仔细阅读该项目不同包别的资质要求。

3.4本项目不接受联合体参加采购。

3.5已报名并获取采购文件。

3.6凡符合规定条件的中国境内供应商有意参加采购的，请按文件要求获取采购文件。

3.7供应商报名未成功而从其他途径获取采购文件的，其递交的采购响应文件无效。

4、采购风险

4.1供应商一旦购买了本采购文件并参加采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4.3供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

5、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

5.1国家对本次服务等有关法律、法规及行业管理标准；

5.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

5.3采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准；

5.4本采购文件不再对上述情况进行描述。

6、安徽熠成城市规划设计有限公司对采购人拖欠成交供应商合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交供应商若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

7、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目同一包别的采购：

7.1法定代表人（负责人）为同一个人的；

7.2母公司、全资子公司及其控股公司；

7.3总公司与其分公司（分支机构）同时参加采购的；

7.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）同时参加采购的；

7.5法律和行政法规规定的其他情形。

8、因本次采购活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向含山县仲裁委员会申请仲裁。

9、本采购文件不做电子签名。

10、本采购文件的最终解释权属于采购人。

（二）采购文件

11、采购文件构成

12、采购文件包括：

第一章采购公告

第二章供应商须知前附表

第三章供应商须知

第四章政府采购合同格式

第五章采购内容及总体要求

第六章采购响应文件格式

12.1供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

13、采购文件的澄清、补充及修改

13.1采购文件的澄清。供应商对采购文件的疑问，由供应商以书面或电子邮件方式提疑，如有必要，采购人或安徽熠成城市规划设计有限公司将通过电子邮件方式进行答疑澄清的方式予以解答，并将通过电子邮箱发送至投标报名人报名时登记的邮箱，但不说明问题的来源（供应商须在登记的邮箱中自行下载）。

13.2无论出于何种原因，安徽熠成城市规划设计有限公司可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

**13.3供应商对采购文件如有任何疑问，都必须在采购开始前提出，采购开始后，不接受针对采购文件提出的质疑和投诉。**

13.4安徽熠成城市规划设计有限公司对采购文件进行的澄清、更正、更改等，都通过邮箱发布，发布的内容为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力，在采购前，供应商应主动登录查询。安徽熠成城市规划设计有限公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

13.5如果上述答复涉及对采购文件的修改或补充，则它将被视为采购文件的一部分。凡原先所发采购文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

13.6对采购文件的修改是采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

13.7为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，安徽熠成城市规划设计有限公司可以改变采购时间、采购地点，并以电子邮件形式发布信息。

13.8供应商须在采购开始前自行查阅，否则自行承担相关责任。

（三）采购响应文件的编制

14、采购响应文件的语言及度量衡单位

14.1供应商的采购响应文件、以及供应商与采购单位就采购的所有往来函电，均须使用简体中文。

15、除采购响应文件中另有规定外，采购响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

16、采购响应文件的编制要求

16.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，采购响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议采购响应文件双面打印。

16.2采购响应文件采用胶装，牢固装订成册。

16.3采购响应文件必须编排目录、标明连续页码。

16.4采购响应文件应按照采购文件给出的采购响应文件格式按顺序编制。

17、采购响应文件的正本和副本要求

17.1供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交采购响应文件。每份采购响应文件须清楚地标明“采购响应文件正本”“采购响应文件副本”字样。一旦发现正本和副本不符，以正本为准。如供应商参加多个包别的采购，采购响应文件必须分包别分开编制。各包采购响应文件资料不得相互替代使用，采购小组评审时只根据对应包别的采购响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的采购响应文件中寻求资料。

17.2采购响应文件的正本按照要求签署和盖章后，采购响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

17.3采购响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

17.4供应商递交的采购响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

18、采购响应文件签署、盖章

18.1在采购文件给出的采购响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，采购响应文件的正本必须盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，采购响应文件的正本必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

18.2采购响应文件如有修改错漏处，必须由法定代表人或其委托代理人签字。

19、采购报价

19.1除非采购文件另有规定，供应商提供的货物服务应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时应按采购文件规定格式填写，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

19.2采购响应文件的服务报价表上应根据采购响应文件格式要求清楚地标明报价服务的名

称、数量、单位、单价、合价。

19.2.1如果供应商在采购响应文件中没有列明服务的名称、服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以采购响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种服务只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。

19.2.2本次采购的投标报价（综合单价）包含了完成本次采购需求中的全部内容所需费用，包括但不限于以下内容：包括人工费、保险费、培训费、交通费、食宿费、会务费、专家评审费、完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金、合理利润及招标代理服务费等等。

注：本项目所需其他一切费用（含税金）由供应商自行测算，一旦成交，在履约过程中产生

的经营风险由供应商自行承担。

19.3投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，不予评审。

19.4供应商应负起审慎调查的责任，投标报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以采购响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

19.5除采购文件中明确由采购人提供的服务外，供应商不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。

20、采购保证金，**详见供应商前附表。**（本项目不采用）

20.1供应商应向安徽熠成城市规划设计有限公司提交供应商须知前附表中规定金额的采购保证金，作为采购的一部分。采购保证金应在采购响应文件递交截止时间前足额交纳。

20.2采购保证金可采取下列任何一种形式：详见供应商须知前附表。

20.3如果发生下面所列的任何一种情况，采购保证金将不再退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回采购响应文件；

（2）成交供应商拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）供应商提供了虚假的资质证书或资料；

（4）供应商的其他违法行为。

21、采购有效期

21.1采购有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

21.2在特殊情况下，采购人可于原采购有效期满之前，向供应商提出延长采购有效期的要求。

21.3供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长采购有效期。

22、采购响应文件密封

**22.1采购响应文件应分别装订成册并封装。密封袋上标注项目名称、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。**

（四）采购响应文件的递交

23、采购响应文件的递交和撤回

23.1供应商应在采购文件规定的时间和地点由法定代表人或其委托代理人递交采购响应文件并签字（供应商应在采购响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

23.2供应商法定代表人或其委托代理人递交采购响应文件时，应向安徽熠成城市规划设计有限公司提供居民身份证原件核验。

23.3供应商法定代表人或其委托代理人递交采购响应文件时，出现下列情形之一时，采购响应文件不予接收：

23.3.1在采购响应文件规定的采购开始时间之后递交的；

23.3.2采购响应文件未按照采购文件规定密封的；

23.3.3未按照采购文件要求提交居民身份证核验的；

23.3.4法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

23.5供应商在递交采购响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知安徽熠成城市规划设计有限公司，使安徽熠成城市规划设计有限公司能在递交采购响应文件截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

23.6在采购有效期内供应商不得撤回采购响应文件，否则其采购响应保证金将不再退还。

（五）采购

24、采购

24.1安徽熠成城市规划设计有限公司将在规定的时间和地点组织采购评审。本项目供应商无需派代表前往采购现场。

24.2采购小组人数：三人（含）以上单数。

24.3在采购后至采购有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回采购响应文件，否则其采购保证金将不再退还。

24.4在采购过程中，采购小组可以根据采购文件和采购情况实质性变动采购需求中的采购内容及总体要求、合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加采购的供应商。

24.5采购小组在采购过程中有权允许或要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（六）评审

25、评审：综合评审法

25.1评审包括采购响应文件初审、比较与评价和推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商等几个步骤。

25.2初审：采购小组规定递交澄清、说明或者更正资料的截止时间到后，采购小组对采购响应文件进行审核。未通过审核的供应商，采购小组不对其详评，审核内容如下：

（1）是否按采购文件要求提供营业执照、税务登记证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（2）是否按采购文件要求提供报价一览表与报价函；

（3）是否按采购文件要求提供法定代表人身份证明；

（4）是否按采购文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人递交采购响应文件参加采购的，无需此件）；

（5）是否符合采购文件中规定的供应商资格条件；

（6）是否对采购文件提出的商务要求、合同条款完全响应；

（7）是否对采购文件提出的主要服务要求（功能）实质性响应；

（8）是否提供采购响应文件正本；

（9）是否按采购文件要求进行报名、获取采购文件；

（10）是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

25.3未通过审核的供应商，不进入后续评审程序。

25.4商务评审。

25.4.1**供应商的报价不得高于预算价，否则视为无效文件。**

25.4.2供应商在采购报价响应文件中的报价为最终报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

25.4.3对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。评审时，采购小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，评审的基本步骤和基本要求如下（满分100分）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分值  分配 | 内容 | 得分 |
| 一 | 类似项目业绩 | 10分 | 1.供应商自2021年1月1日以来，承接残疾人家庭无障碍改造或适老化改造项目业绩的，每提供一个得4分，最高得8分。  注：响应文件中提供合同和验收报告的扫描件，如业绩合同中无法体现项目内容、签订时间等评审内容的，须提供业主单位证明等相关证明材料扫描件或影印件。  2.以上经评审认可的业绩中具有业主单位履约评价良好的，每提供一个得1分，最高得2分。  注：响应文件中提供业主单位履约评价良好材料扫描件，履约评价中须有业主单位公章，能体现投标供应商名称和项目名称。 |  |
| 二 | 供应商实力 | 10分 | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证证书，且认证范围均包含无障碍改造相关字样的，每提供一个得2分，最多得8分。  注：响应文件中提供证书扫描件或影印件作为评审依据。（中标后证书原件备查）  2.供应商参与起草并发布无障碍改造指南标准或居家适老化改造指南标准的，每提供一个得1分，最多得2分。  注：同时提供（1）网站链接；（2）网站公示截图或红头文件 |  |
| 三 | 所投人员及设备 | 10分 | 1、具有助理及以上社会工作者证书的，每提供一人得1.5分。本小项满分为3分。  2、具有专业的辅助技术工程师（肢体方向和居家环境方向）岗位能力资格证书的，每提供一人得1分，此项最多得1.5分。本小项满分为3分。  （3）具有电工作业证的，每提供一人得1分，本小项满分为2分。  （4）具有焊接与热切割作业证的，每提供一人得1分，本小项满分为2分。  证明材料：  （1）供应商须提供相关证书扫描件或影印件。  （2）响应文件中提供应商（2023 年7月<含>以来任意 1个月）为上述人员缴纳社保的证明材料 |  |
| 四 | 技术参数 | 20分 | 用“★”标注的主要技术参数满足采购文件要求且提供相关技术证明文件予以证明，加2分/项。本项满分20分。  评审依据：供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件（扶手提供具备CMA或CNAS国家级或第三方检测报告复印件、折叠助浴椅提供通过冲击强度试验第三方检测报告）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为具备CMA或CNAS国家级或第三方检测报告。 |  |
| 五 | 服务方案 | 20分 | 1、供应商针对本项目提供的安全管理措施进行评分（内容包括：安全管理人员岗位责任；各种安全教育培训；实施现场安全技术管理及防护、防范措施）：（本小项5分）   1. 安全管理措施内容详尽且科学合理,符合实际、操作性强的得5分；   （2）安全管理措施内容详尽，基本符合实际，具有操作性的得3分；  （3）安全管理措施内容基本符合实际，操作性有待完善的得1分；  （4）未提供的不得分。  2、供应商针对本项目提供的无障碍改造服务方案进行评分：（内容包含文明施工、技术方案、质量保障措施、进度计划、重点难点分析及其应急处理和解决方案）（本小项5分）  （1）方案优于采购需求，可行性强的得5分；  （2）方案适合采购需求，具有可行性的得3分；  （3）方案基本适合采购需求，可行性有待完善的得1分；  （4）未提供的不得分。  3、供应商针对本项目特性提供详细的项目实施方案进行评分：（内容包括但不限于：项目实施计划、人员配置情况、产品配送安排、实施进度计划）（本小项5分）  （1）实施方案优于采购需求，可行性、实用性、操作性强的，得5分；  （2）实施方案适合采购需求，具有可行性、实用性、操作性强，得3分；  （3）实施方案基本适合采购需求，可行性、实用性、操作性强有待完善的，得1分；  （4）未提供的不得分。  4、供应商针对本项目的售后服务方案进行评分：（内容包含售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质量保证期限、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况）（本小项5分）  （1）服务承诺优于采购需求，实用性强的，得5分；  （2）服务承诺适合采购需求，具有实用性的，得3分  （3）服务承诺基本适合采购需求，实用性的有待完善的，得1分  （4）未提供的不得分。 |  |
| 六 | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算。  投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30×100%（计算结果保留2位小数）。 |  |

**注：采购响应文件中提供的证明材料（文字、图片）不完整、模糊不清、不准确，造成评委会的误评、错评及不利的评审后果由供应商自行承担。**

25.4汇总得分：汇总全体评委的评分表，并求出某一供应商的得分平均值，保留至小数点后两位数，即为该供应商评审得分。

25.5采购小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。若评审得分及最后报价均相同的，则通过摇号决定成交候选供应商排序，摇号程序是：①招标代理机构工作人员将进入摇号程序的投标人其在《采购响应文件送达登记表》对应编号的号码球放入摇号机内（例：如参加摇号的投标人在《采购响应文件送达登记表》上对应的编号为序号2、序号5，则放入摇号机的号码球为2号球、5号球。）②采购单位代表（或代理机构工作人员）进行摇号（仅限一次），摇出的号码与《采购响应文件送达登记表》上顺序编号相对应的单位即为该项目成交人。

25.6评审结束时，采购小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，

按照优先次序，依次排列推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商的顺序。

25.7供应商报价明显缺乏竞争性的，采购小组可以否决所有报价。

25.8采购小组判定采购响应文件的响应性只根据采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

25.9评审过程的保密。

25.9.1采购小组成员或其他工作人员均不得向他人透露采购及评审情况。

25.9.2在采购过程中，供应商如向采购小组成员施加任何影响，都将会导致其采购响应文件被拒绝。

25.10采购小组有权否决全部采购响应文件。

25.11安徽熠成城市规划设计有限公司对未成交供应商不解释未成交原因。

26.12出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（七）成交及签订合同

27、推荐成交候选供应商

27.1采购小组将向采购人推荐1名成交候选供应商。

28、确定成交供应商

28.1采购人在五个工作日内依法对采购小组推荐的合格供应商进行确认。自采购人确定的合格供应商之日起2个工作日内发布成交公告，供应商主动登录网站查询。自成交公告发布之日起，安徽熠成城市规划设计有限公司向成交供应商发出成交通知书，成交人须主动到安徽熠成城市规划设计有限公司领取，否则由此造成的后果由成交人单方面承担。

28.2履约保证金：签订合同前，成交人需自成交通知书发出之日起五个工作日内，按照“供

应商须知前附表规定”向采购人交纳履约保证金。

29、合同签订、见证

29.1双方按采购文件规定起草委托合同并签署、盖章。

29.2采购人、成交供应商合同签订后送安徽熠成城市规划设计有限公司见证。合同一式伍份（建议正反页打印），在甲方、乙方双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽熠成城市规划设计有限公司见证。甲乙双方各二份、见证方一份。

29.3采购文件、成交供应商的采购响应文件、对采购响应文件的书面澄清、最后报价、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

30、如果第一成交候选供应商因故放弃或被取消成交资格，采购人可以依次确认后续成交候

选供应商为成交供应商或者重新采购。

31、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，应书

面告知管理部门，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，

以此类推，也可以重新采购。

32、采购人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的部门同意，可以在不改变合同

其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的 10%。

**（八）保密和披露**

33、供应商自购买采购文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三方外传。

34、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审采购响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

35、采购人在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。

**第四章 采购合同草案（格式）**

**（合同内容可以不仅限于以下条款，经甲、乙双方约定可以补充）**

含山县残疾人联合会（以下简称“甲方”）

和 （以下简称“乙方”），按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律、法规、政策之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙 方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①采购文件（项目名称：含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目编号： ）

②乙方的投标文件

③附件：安徽熠成城市规划设计有限公司在招标期间发布的所有补充通知； 乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；安徽熠成城市规划设计有限公司发出的中标通知书； 双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2甲方采购文件、乙方投标文件、中标通知书均作为本合同附件，与本合 同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方中标文件执行；

③甲方采购文件未规定的，按乙方投标文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

3、合同标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 货物制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 合同总金额 合同总金额为： 元（大写： 人民币 ）。
2. 付款方式：
3. （1）合同签订后，15个工作日内支付合同总价款40%作为预付款（乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），施工结束乙方提交验收申请后15个工作日内组织开展履约验收完毕，验收合格后，3个月内付至合同总价款的100%，施工方应配合做好市级验收考核工作。
4. （2）成交后，按采购方实际需求量据实结算，结算金额=各服务内容单价× ×实际供货量，最终结算金额不得超过本项目中标价。每户改造费用经过验收合格后据实结算。投标人可自行组织现场踏勘，未对现场踏勘而不能获取准确的现场资料，由此可能产生的错误判断给投标人造成的损失，由投标人自行承担，请投标人谨慎报价。
5. （3）甲方在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。
6. 6、履行服务时间（期限）、供货地点、质保期
7. 履行服务时间（期限）：自合同签订之日起 日内供货安装调试完毕。
8. 供货地点：含山县（采购人指定地点）。
9. 质保期：本项目采用的物品有质保期限的按实际质保期执行，无质保期的供应商应免费提供售后服务一年。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据 合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以 确保合同标的安全无损地送达交货地点。

7.2 若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面 上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特 性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、 “小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利 于装卸和搬运。

7.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：（1）装箱单；（2）合同标的数 量和质量合格证书、保修证书；（3）产品使用说明书及其它必要的技术资料。

7.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标 的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责修理或更换，并 承担由此给甲方造成的一切损失。

8、质量标准和检验方式

8.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规 定的质量、性能和规格的要求。

8.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质 量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目招标文件中 投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏 离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共 和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工 厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

8.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、 环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来 源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准 为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合 法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文 文本。

8.4 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿 命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的的设计、工艺或材料的缺陷而 发生的任何故障负责。

8.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的 检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、 规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损 伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原 设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

8.7 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉 及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的 任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及 保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质 量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并 出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并 出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

9、技术服务和保修责任

9.1 若厂家规定的保修期或合同标的主要部件的保修期长于本合同保修期， 应适用其保修期。(在本次招标文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其 中期限较长者)。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项 下标的的质保期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验 收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合 同项下货物的包退、包换、包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、 约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部 委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期 限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争 议的方式裁决出相关期限。

9.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要 求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后 规定时间内派员至甲方维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务 要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服 务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务， 由此产生的一切费用由乙方承担。

9.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方 人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本 合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

9.4 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错 误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标 和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和 技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引 起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

9.5在合同标的质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本 合同标的不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如 因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9.6 在合同标的保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务， 甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保 证在合同标的使用期内以不高于本合同标的、相关配件及服务的价格，并且不差 于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

9.7 在合同标的保修期届满后，如果因合同标的硬件或软件的固有缺陷和瑕 疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持 并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

10、知识产权 乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的软件和技术资料，乙方均已 得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权 等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11、违约责任

11.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

11.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

11.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

11.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

11.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

11.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

12、其他约定

12.1 乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及 安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

12.2 履约保证金

（1）招标文件要求乙方提交履约保证金的，甲方确认乙方在合同签订前已 按照招标文件规定交纳了履约保证金。

（2）履约保证金金额：☑免收，合同金额 2%，□定额收取：人民币

（3）履约保证金缴纳方式：☑转账/电汇☑支票☑汇票☑本票☑保函

（4）如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约 定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要 求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（5）履约保证金退还：验收合格后及时退还。

13、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

14、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友 好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

15、合同一式 份，在甲乙双方签字、盖章后生效。甲方 份、乙方 份、含山县公共资源交易中心 1 份。

甲方（章）：

法定代表人： 委托代理人：

签订日期： 年 月 日

乙方（章）：

法定代表人： 委托代理人 ： 签订日期： 年 月 日

第五章 采购项目内容及要求

**（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）**

**一、项目概况**

为切实改善含山县困难重度残疾人居家生活，提高残疾人居家环境和生活品质，让残疾人共享改革发展成果，共享美好生活。按照《2024年安徽省困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》精神，结合我县工作实际，为含山县42户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。

本次采购含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造服务机构，为具有含山县户籍的42户困难重度残疾人家庭开展无障碍改造服务，总资金预算共计20万元。

**二、服务需求**

**（一）改造对象范围及具体要求**

持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级为一级或二级，有家庭无障碍改造需求和改造愿望且其住房具备改造条件。

同等条件下，要优先改造易返贫致贫监测户、“一户多残”“以老养残”、就业年龄段残疾人等特殊困难残疾人家庭。

**（二）改造内容**

根据不同家庭不同残疾人特点和需求，以消除残疾人居家生活障碍为目标，量身定制残疾人家庭无障碍设施改造方案，坚持一户一策，提高改造质量。残疾人家庭无障碍改造包括但不限于起居室、厅堂、厨房、卫生间、阳台、地面、通道、墙面、门窗等无障碍设施改造，能保障残疾人安全、改善生活质量、提高生活水平的智能化家居家电安装，排除用电安全隐患的水电线路改造和安全插座开关配置，以及必要的辅助器具适配等等。

1. **实施流程**

**1 入户施工。**施工单位根据施工方案组织施工。无障碍改造必须符合国家工程建设有关规范和无障碍设施建设的要求，参照《无障碍设计规范》等有关标准执行，设施类的改造具体可以参见《马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍设施改造参考标准》。改造施工时要充分考虑和听取残疾人的意见与建议，尽量满足残疾人个性化需求，做到严控质量、文明施工、规范建设、确保安全。

**2 验收拍照。**施工结束后，县残联对施工成果进行验收，对所改造部位分别在施工前和结束后的同一地点、同一角度进行拍照备存。

**3 交付使用。**经县残联验收合格的，施工方应为实施对象提供质保。需要返工整改的，需于10日内完成，并再次验收直至达到合格要求后，交付改造对象确认签收。

**4 改造后评价。**县残联组织实施改造项目后评价，要对改造后的残疾人家庭成员进行满意度评价，听取其意见和建议。县残联需在改造对象家中张贴改造联系卡，明确改造内容。

困难重度残疾人家庭无障碍改造的预审评估设计及验收和评价，填写《马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造评估设计验收表》。

**5 改造档案管理。**家庭无障碍改造交付使用后，县残联收集整理有关资料并建立每户改造档案，规范台账管理，包括但不仅限于以下材料：实施方案、资金拨付凭证、改造申请及审批表、改造情况表和改造验收单、各项改造前、后对比照片、宣传材料、监管材料等。

**6 服务要求**

1.服务期限：合同签订后，服务机构拿到第三方评估方案后60个日历天内完成入户改造服务及资料整理工作。

2.售后服务：本项目采用的物品有质保期限的按实际质保期执行，无质保期的供应商应免费提供售后服务一年。

3.如服务对象家中已有要求改造的内容或拒绝改造，服务机构可提出申请免除改造。

**（五）报价及结算说明**

1.报价说明

本项目报价为完成本项目的全部费用，其组成包括但不仅限于人员工资、管理费用、施工费、产品费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用、产品成本、包装、加工及加工损耗、现场落地、安装及安装损耗、安装辅材、调试、交付后约定期限内的维保所产生的一切费用。

2.结算说明

（1）合同签订后，15个工作日内支付合同总价款40%作为预付款，施工结束乙方提交验收申请后15个工作日内组织开展履约验收完毕，验收合格后，3个月内付至合同总价款的100%，施工方应配合做好市级验收考核工作。

（2）成交后，按采购方实际需求量据实结算，结算金额=各服务内容单价× ×实际供货量，最终结算金额不得超过本项目中标价。每户改造费用经过验收合格后据实结算。供应商可自行组织现场踏勘，未对现场踏勘而不能获取准确的现场资料，由此可能产生的错误判断给投标人造成的损失，由投标人自行承担，请投标人谨慎报价。

（3）甲方在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

**（六）改造服务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无障碍橡胶坡道 | 1.尺寸（6 种可选）：约900\*150\*20mm,900\*150\*25mm，  900\*200\*30mm,900\*200\*35mm,900\*200\*40mm,900\*250\*44mm（项目实施时，根据实际情况选取合适尺寸）； 本项目中需要 35mmX3，44mm X3  2.材质：实心橡胶；  3.适用于室内有高低差处，便于轮椅或腿脚不便残疾人通行。 | 块 | 6.00 |
| 2 | 无障碍拼接坡道 | 1.尺寸：四种高度可选，约 500×500×50/70/90/110mm（项目实施时，根据实际情况选取合适高度）；本项目需要 7cmX2,9cmX2，11cmX2.  2.材质：全新 PE 材质；  3.适用于室外有高低差处，便于轮椅或腿脚不便的残疾人通行；  4.需打孔安装固定； | 块 | 6.00 |
| 3 | 无障碍水泥坡道 | 1.尺寸：根据实际高低差设计施工样式 ；  2.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）；  3.材质：细砂、水泥、碎石、水等按照一定比例混合；  4.施工工序：设计斜坡——清理场地——设置模版——拌制水泥浆（刮刀刮平，均匀覆盖）——养护拆模修整；  5.表面作防滑条纹处理。 | ㎡ | 28.30 |
| 4 | 水泥地面 | 1.屋内（外）地面水泥平整硬化，方便轮椅进出，老人行走。  2.材质：水泥、细砂、水按一定比例混合；  3.施工工序：基层处理——确定标高——抹水泥砂浆找平层——表面抹光收光——找平层养护。 | ㎡ | 10.50 |
| 5 | 砖砌台阶 | 1、小红砖砌台阶，人工、小红砖及水泥黄沙 | ㎡ | 3.60 |
| 6 | 感应地灯 | 感应距离是正面3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒左右自动熄灭 | 个 | 5.00 |
| 7 | 更换灯具 | 1.采用 LED 光源，高透光，光源均匀柔和不刺眼；  2.高品质 LED 灯珠，亮度持久寿命长；  3.灯体采用橡胶密封条增加密封性，可有效防止灰尘蚊虫进入；  4.外观简约大方，适配多种场景。 | 个 | 3.00 |
| 8 | 防滑垫 | 1.材质：环保软性 PVC；  2.尺寸：约300\*300mm\*8mm；  3.防滑性能好，可任意裁剪拼接；  4.拼接安装，便于清洁拆洗； | 块 | 443.00 |
| 9 | 坐便器更换 | 1.超漩式连体坐便器，尺寸约（mm）：640\*350\*770，排污口中心离墙300/400mm，一体成型，超高温烧制，智洁釉面。  2.双孔旋冲，干净节水；  3.优质水件，经久耐用、防冻裂，包含：角阀、软管、密封胶，需施工，下水需出户。 | 项 | 10.00 |
| 10 | 桶盖更换 | 1.马桶盖或损坏马桶盖拆除。  2.材质：PP，缓降阻尼盖板。 | 只 | 2.00 |
| 11 | 简易花洒 | 1.更换或新增花洒头  2.含软管 1 根.底座 1 个 | 个 | 4.00 |
| 12 | 花洒套装 | 1.材质：铝质防冻裂，防腐防潮不生锈;  2.太阳花洒：9 寸单功能太阳花洒；  3.手握花洒：4 寸三功能手握花洒；  4.防烫手柄，ABS树脂材质，多层电镀，久握不烫。 | 个 | 1.00 |
| 13 | 折叠助浴椅 | 1.展开：宽540\*纵深560~685\*高735~845MM；  2.折叠：宽540\*纵深140\*高860~990MM；  3.材质：  ①椅架高强度铝合金，白色喷粉处理；  ②坐板、背板为白色吹塑件PE材质；  ③扶手盖主体为白色注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质；  ④脚垫为橡胶材质；  4.座板高度六档调节：380-500MM；  5.产品最小折叠厚度140MM，且无需靠墙也可平稳站立；  6.使用者体重≦100KG。  ★7.安全性好，稳定性好。 | 把 | 27.00 |
| 14 | 无障碍轮式助浴椅 | 1.框架材质：铝合金，亮银表面工艺，总长约92cm，总宽约62cm，总高约94cm，座高约49cm，座宽约46cm，座深约49.5cm；  2.产品净重约9.5kg，毛重约10.8kg；  3.包装：约870\*235\*630mm  4.承重约150KG；  5.EVA坐板和靠背，表面柔软，舒适，防水，防臭可拆换清洗；  6.框架为铝合金材质，防水不生锈；  7.脚轮为进口全塑轮，起到容易推，静音，防水等功能； 8.后轮采用12寸固定式后大轮，PU胎面，静音耐磨，地面有台阶何倒过来轻松的通过；  9.整体折叠设计收折空间小可轻松转移；  10.配备可前抽坐便桶，下床即可如厕。 | 个 | 1.00 |
| 15 | 浴帘 | 浴帘材质：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩，适用任何墙面。 | 米 | 1.00 |
| 16 | 置物架 | 材质：太空铝双层蜂窝平板。  支持免打孔安装。 | 个 | 6.00 |
| 17 | 横杆毛巾架 | 1.材质：太空铝。  2.尺寸：双层杆：60㎝×10㎝或60㎝×13㎝。 | 个 | 4.00 |
| 18 | 纸巾盒 | 不锈钢材质，防水，支持免打孔安装。 | 个 | 1.00 |
| 19 | 不锈钢橱柜 | 1.尺寸：约 800\*550\*800mm；  2.材质：柜体为304不锈钢，柜门为铝合金或不锈钢双开门。 | 个 | 3.00 |
| 20 | 不锈钢厨房操作台 | 1. SUS304不锈钢材质 拼装式 单层不锈钢桌子 120\*60\*80cm，可固定，防侧翻、安全性佳。 2. 台面δ=1.0mm(下衬1.5cm多层实木板)，脚Φ48(配有可调子弹脚) 上层板 实际厚度>0.85mm 2. 下部不锈钢圆管腿脚，高度可调节 桌面前后两个宽面半圆倒角处理 3. 腿脚为圆管,实际展开厚度>0.85mm 4. 下腿短边 长边均用螺丝固定 用Φ32圆管 实厚>0.85mm   6. 固定螺丝，挡片为镀锌材质 减震板下方撑为高强度全钢材质 | 个 | 3.00 |
| 20 | 不锈钢操作台（带水盆） | 不锈钢材质，厨房操作台配水盆 | 套 | 1.00 |
| 22 | 浴霸 | 1.功能:取暖+照明+换气;  2.安装方式:普通吊顶安装，需开孔;  3.开关方式:按键开关。 | 个 | 1.00 |
| 23 | 太阳能热水器 | 1.真空集热管规格：￠58×16×1800；内外管均采用高硼硅3.3玻璃，磁控溅射选择性镀膜，有效抗击高温；真空管在25mm冰雹袭击下无损坏。真空度不低于5×10-2Pa，对阳光有很高的吸收率（a≥92%）和极低的红外线发射率（ε＜0.50%）；  2.集热器水箱：净容量≥125升；内胆应采用SUS304食品级不锈钢内胆；保温层材料为聚氨酯，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的金属板材喷塑。  3.集热器支架：采用热镀锌角钢，喷塑处理（颜色待定），不锈钢螺栓连接件，需承受最大载荷下的集热器重量；  4.密封圈及密封件：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒/无害/不燃/无渗漏。 | 个 | 5.00 |
| 24 | 移动晾衣架 | 1.材质：全不锈钢钢管。  2.尺寸：长1.5m-2.5m,高1m-1.5m,可伸缩，双杆。  3.加厚、加固、防风。 | 个 | 2.00 |
| 25 | 一字扶手 | 1.尺寸：长约430mm，外径约38mm；  2.材质：邵氏硬度为50度-60度，芯材为高强度铝合金；  3.弯头连接件采用ABS两次注塑成型；  4.扶手防转动，符合人体工学环状凹凸握手纹设计，安全防滑；  ★5.扶手承受力牢固，无永久性变形。  ★6.具有防转动功能，弯头带卡槽，面管带卡槽，垫圈为￠38\*6mm带卡槽防止扶手使用中扶手和弯头转动，防止使用者摔伤。  ★7.具有夜光功能，弯头和面管连接处采用Ф38\*6mm夜光垫圈，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 | 个 | 37.00 |
| 26 | L型扶手 | 1.尺寸：约420\*680mm，外径约38mm；  2.材质：邵氏硬度为50度-60度，芯材为高强度铝合金，弯头连接件采用ABS两次注塑成型；  3.扶手防转动，符合人体工学环状凹凸握手纹设计，安全防滑；  ★4.扶手承受力牢固，无永久性变形。  ★5.具有防转动功能，弯头带卡槽，面管带卡槽，垫圈为￠38\*6mm带卡槽防止扶手使用中扶手和弯头转动，防止使用者摔伤。  ★6.具有夜光功能，弯头和面管连接处采用Ф38\*6mm夜光垫圈，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 | 个 | 21.00 |
| 27 | U型上翻扶手 | 1.尺寸：约600\*700mm，外径约38mm；  2.材质：邵氏硬度为50度-60度，芯材为高强度铝合金，弯头连接件采用ABS两次注塑成型；  3.扶手防转动，符合人体工学环状凹凸握手纹设计，安全防滑； | 个 | 14.00 |
| 28 | 走廊扶手 | 1.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙，直径约 35mm；  2.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径约 28mm；  3.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5mm；  4.长度根据实际需求定制。  ★5.扶手承受力牢固，无永久性变形。  ★6.具有防转动功能，弯头带卡槽，面管带卡槽，垫圈为￠38\*6mm带卡槽防止扶手使用中扶手和弯头转动，防止使用者摔伤。  ★7.具有夜光功能，弯头和面管连接处采用Ф38\*6mm夜光垫圈，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 | 米 | 56.80 |
| 29 | 坐便器助力扶手 | 1.尺寸：宽 670\*纵深 700\*高 550-670mm；  2.材质：扶手架主体为高强度碳钢管焊接而成，整体烤漆处理；  3.扶手盖为 pp 材质，表面防滑纹路；  4.扶手高度 5 档调节：550-670mm；  5.前连接杆可调节角度，可贴合不同造型马桶，夹角处设有高弹性无横切口N BR 套管；  6.扶手具有自动锁止开关，防止意外后翻，每侧扶手承重可达80kg；  7.底脚采用高强度钢板整体冲压成型，具有防绊脚缓坡，底脚四周包围防滑橡胶条。 | 个 | 3.00 |
| 30 | 床边扶手 | 1.底座尺寸：约500\*600mm；  2.高度可多档调节；  3.底座采用钢板材质，表面烤漆，稳固安全；  4.固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观；  5.扶手可调节，部分采用高强度不锈钢，内衬不锈钢，外面套管采用高强度ABS材质，表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度，ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 | 个 | 11.00 |
| 31 | 不锈钢立柱扶手 | 1.材质：304不锈钢（横扶手管径为：φ60mm，立柱管径φ50mm，内衬管径φ22mm组成）。  2.落地柱安装起步，高度800-1000mm。  3.适用于室外坡道或临空侧护栏。 | 米 | 58.2 |
| 32 | 7档可调坐便椅 | 占地尺寸：56\*43CM； 坐板尺寸：前后深度40CM，左右宽度38CM； 扶手内宽：45CM； 坐高：41-56CM；扶手到地高度：59-74CM，总高：73.5-88.5CM（7档可调）； 碳钢主架+塑胶坐板，表面高温烤漆，PE扶手； 承重：150KG。 | 把 | 5.00 |
| 33 | 靠背器 | 1.尺寸:约850\*650\*450mm;  2.材质:框架结构为高碳钢;  3.承重:160Kg;  4.多档调节;  5.折叠设计方便携带;  6.辅助卧床瘫痪偏瘫老人坐起。 | 个 | 2.00 |
| 34 | 钢管轮椅 | 1.车架为钢管材料，波浪式手推圈手驱动后轮，可折叠，双支撑架，管直径约19mm，壁厚≧1.0mm；  2.靠背向后倾斜6至8度，座位宽度约450mm，座垫靠背为防水牛津布，内置海绵，中间有大于600d的帆布夹层；  3.固定扶手，活动脚踏板，高度可调，配有小腿带；  4.驻车装置制动后低于座面，刹车为带钢制的驻立刹车，带后手刹，轮椅车配备安全带，承重≧100kg；  5.符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准; | 个 | 1.00 |
| 35 | 带便盆带餐桌板轮椅 | 1.产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅；  2.车架为钢管材料，表面处理为喷塑，沉降式座便垫，带便盆，送餐桌板；  3.固定扶手，可调节搁脚，带旁板，高靠背（半躺），防后倾装，高强度塑料手推圈和前叉；  4.座位深度460mm，座宽450mm，张车宽690mm，车长1360mm，靠背高780mm，座高490mm，车高1200mm，收车宽320mm；  5.脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠；  6.前轮为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径22英寸免充气轮胎；后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构；  7.轮椅车配备安全带，承重≧100KG。 | 张 | 3.00 |
| 36 | 床边桌 | 1.工字型喷塑支架，可承重 ≧60 公斤；  2.桌面尺寸 约60cm\*40cm\*1.5cm，适用于吃饭、看书、护理及电脑桌；  3.可折叠、可拆卸、高度可调，可刹车万向轮移动方便。 | 个 | 3.00 |
| 37 | 衣柜 | 2000\*1200；含衣柜升降拉杆，适合肢体残疾人使用。 | 个 | 1.00 |
| 38 | 腋拐 | 1.材质：高强度钢管材，表面金属烤漆；  2.高度可调节，适合不同身高的人使用，调节高度1130-1300mm。 | 副 | 1.00 |
| 39 | 框式助行器 | 1.材质：加厚铝合金；  2.可折叠；  3.高度约795mm，可根据身高调节；  4.扶手间距465mm。 | 个 | 4.00 |
| 40 | 购物助行器 | 1、快速折叠，轻松收纳，不占地，收纳后可放在角落，节省空间，不占地；  2、适合不同身高人群，扶手高度可调，更加人性化，针对不同身高人群均可使用；  3、加大加固购物筐，加厚加大购物筐，拉油，拉米，拉面，省力轻松；  4、PVC握把，老人助行使用，更为舒适，久握不累防止出汗脱手；  5、加高加厚海绵靠背，实心木板+高密度海绵，使用寿命长倚靠更为舒适；  6、耐磨加固刹车后轮，加厚耐磨橡胶后轮，耐磨耐用抗震。 | 个 | 1.00 |
| 41 | 四脚手杖 | 1.高强度铝合金管，金属烤漆，高度可调整  2.小高四脚支撑，携带更轻便 | 个 | 3.00 |
| 42 | 木质座椅 | 1.尺寸：约 530\*540\*850mm；  2.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻，硬度高，具有较好的强度性能，良好的抗震力；  3.扶手：弯曲半扶手设计，边角处采用倒圆工艺；  4.靠背：高密度海绵，防止褥疮，耐磨防水；  5.坐垫：座面布艺或 PU 皮软包，防水、防褥疮，不易变形，内部优质海绵结构。 | 把 | 2.00 |
| 43 | 方形餐桌 | 1.尺寸：约800\*800\*750mm；  2.桌腿采用橡胶木实木；  3.台面：多层板贴木皮饰面，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，含适老四角抓手；  4.国内环保油漆。 | 张 | 1.00 |
| 44 | 床头柜 | 1.尺寸：约 400\*400\*650mm；  2.材质：多层免漆板 | 个 | 1.00 |
| 45 | 无线声光⻔铃 | 1.组合：1个主机，1个门铃；  2.主机供电方式：220V插座；  3.门铃供电方式：自带手指按压发电功能，终身不用电池；  4.免布线安装；  5.主机自带32首和弦铃声；  6.主机音量4档可调。 | 个 | 1.00 |
| 46 | 普通推拉门 | 铝合金材质，含门框。 | ㎡ | 17.40 |
| 47 | 开门洞 | 包含拆除，拓宽，粉刷恢复。 | 项 | 1.00 |
| 48 | 玻璃隔断 | 10mm厚钢化玻璃，上下铝合金包边 | ㎡ | 3.00 |
| 49 | 吊顶 | 加设龙骨，铝扣板吊顶，不含灯具、排风扇。 | ㎡ | 2.00 |
| 50 | 护墙板 | 1、木质基层打底，2、竹塑护墙板安装 | ㎡ | 10.80 |
| 51 | 无障碍台盆 | 1.台盆尺寸约：500\*800mm；  2.主柜尺寸约：500\*500\*800mm，上柜尺寸约：800\*600\*130mm（含镜子）；  3.水龙头、下水五金各一套，不含水路改造。 | 套 | 6.00 |
| 52 | 无障碍电饭煲 | 1.容量：3L;  2.上探针下感温，上下精准控温，实现全程测温控火:智能调节火候，无需时刻盯守；  3.预设烹饪时长,满足用餐需求；  4.配有6层复合内胆，高效导热直达米芯，健康不粘易清洗。 | 个 | 24.00 |
| 53 | 无障碍电水壶 | 1.水壶1.7L大容量，满足多人饮水需求；  2.材质：外塑内钢；  3.1500W大功率聚能加热，快速升温。 | 个 | 28.00 |
| 54 | 无障碍电磁炉 | 1.高强黑晶面板，耐高温，防刮耐磨；  2.两大辅助功能，可定时，可暂停，暂停状态下停止加热，十分钟无操作自动关机；  3.多档火力调节，60-240℃满足不同食材煎炸。 | 个 | 9.00 |
| 55 | 无障碍服务联系卡 | 包含改造对象姓名、改造内容、改造单位、售后联系人及二维码等信息。结合改造情况，提供的设备须按照甲方要求粘贴（印制）定制文字及logo | 张 | 42.00 |
| 56 | 无障碍系统录入 | 改造项目施工前后对比图片录入及纸质档案制作 | 户 | 42.00 |

**第六章采购响应文件格式**

注明正本或副本

**项目名称：含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目**

**项目编号：AHYC-2024-025**

**磋**

**商**

**响**

**应**

**文**

**件**

**供应商名称(盖章)**：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**日期：2024年 月 日**

**目录**

**一、法定代表人身份证明及授权委托书……………………………………………（页码）**

**一、报价一览表………………………………………………………………………（页码）**

**三、报价函……………………………………………………………………………（页码）**

**四、对服务内容、相关要求及合同条款的响应……………………………………（页码）**

**五、供应商介绍………………………………………………………………………（页码）**

**六、服务方案…………………………………………………………………………（页码）**

**七、各类资质证书及其他重要资料…………………………………………………（页码）**

一、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

|  |
| --- |
| **（一）法定代表人身份证明（格式）**  （法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人。  特此证明。  法定代表人手机号码：\_\_\_\_\_\_\_\_  **附：法定代表人身份证正反面复印件（在有效期内）**  **（二）授权委托书（格式）**  本授权书声明：（供应商名称）的（法定代表人姓名）代表本公司委托（委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加（名称 ：编号：包别：）项目采购、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。  代理人无转委托权。  委托代理人手机号码：  委托代理人电子邮箱：  供应商：（盖单位公章）  **附：委托代理人身份证正反面复印件（在有效期内）**  **提醒：**  1、供应商须确保采购响应文件中提供的手机号码准确无误并保持通讯工具畅通，否则由此造成的后果由供应商自行承担。  2、供应商须确保采购响应文件中提供的电子邮箱准确无误，否则由此造成的后果由供应商自行承担。 |

**二、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 首次报价  （人民币） | 大写： 元  小写： 元 |
| 服务期 | 响应采购文件要求 |
| **注：上述内容务必填写“响应”，否则采购小组将判定为无效采购响应文件** | |

**注：**

**1、报价一览表与采购响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。**

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、报价函

致：含山县残疾人联合会：

安徽熠成城市规划设计有限公司：

根据贵方（名称 ：含山县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目编号： ）采购文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照采购文件中的要求进行报价，提供本项目所需的一切相关服务。

2、随同本报价函提交采购响应诚信保证金一份，我方承诺如采购响应诚信保证金未按采购文件规定足额到达贵方指定的账户或递交现金，我方采购响应无效，由此产生的一切后果由我方承担。（本项目不适用）

3、我方报价包含了服务期内的全部费用，包含了本次招标要求的全部内容和费用。

4、我方如果中标/成交，保证做到以下承诺：

（1）按采购文件的要求提供服务人员；

（2）按规定的时间完成服务内容；

（3）严格按照采购响应文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

（4）保证我方的人员都依法持有相应的资格证书。

（5）对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

5、货物/服务内容：

（1）我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、货物/服务周到及时。

（2）我方完全配合采购人完成该项目，提供专业的设备/服务团队。

6、我方保证货物和服务达到采购文件所要求的所有功能和技术要求，并符合国家相关要求。

**7、我方保证如对采购文件有任何质疑，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对采购文件提出任何质疑和投诉。**

8、我方保证项目实施过程中，人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间我方所发生的或我方实施场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

9、我方同意供应商须知前附表规定的采购有效期，在此期间，本采购响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

10、我方保证接受采购文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

11、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

12、我方本次采购所提供的资料（包括我方采购响应文件中的内容及提供的资料）都是真实的，并同意可以进一步提供与本次采购有关的资质证书及其他资料（包括我方采购响应文件中响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消我方的成交候选人或成交供应商资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标或被限制参与政府采购项目等后果。

13、我方理解贵方无义务必须接受报价最低报价的采购，并有权拒绝所有的供应商。

14、我方承诺我方及我方法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）都没有行贿犯罪记录。如有虚假或不实之处，采购人有权取消我方的成交候选人或成交供应商资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标或被限制参与政府采购活动等后果。

15、我方申明，在参加本次政府采购活动前三年内（从开标之日起追溯），在经营活动中无刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

16、我方承诺，我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

17、如我方成交，合同签订前，我方承诺按采购文件规定缴纳履约保证金。

18、我方理解贵方无义务必须接受报价最低报价的采购，采购小组可以判定明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的最后报价为无效报价，并有权拒绝所有的供应商。

19、我公司承诺符合《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》（马公管【2016】35号）相关规定。

20、我方承诺，我公司有健全的财务制度，并依法纳税和缴纳社保

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

四、对服务内容、相关要求及合同条款的响应

致：含山县残疾人联合会：

安徽熠成城市规划设计有限公司：

经过认真研究采购文件中所列**商务要求及合同条款**，我公司确认，对采购文件所列**商务要求及合同条款**，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件中要求** | **供应商的响应内容** | **偏离及影响（正偏离/负偏离）** |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

**注：1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。**

**2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。**

**3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。**

五、供应商介绍

六、服务技术方案

**（注：供应商应依据采购需求和评审因素编制，内容格式自拟）**

# **七、各类资质证书及其他重要资料**

（采购响应文件中提供复印件或扫描件或影印件）

**（一）各类资质证书**

1、营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/社会团体法人登记证书复印件/民办非企业单位登记证书复印件

2、税务登记证复印件（若供应商提供了“统一社会信用代码”的营业执照，无需另行提供税务登记证）

3、申请人的资格要求“2、本项目的特定资格要求”中要求提供的证明材料

**（二）需要提交的其他资料**